**设备清单：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实训室名称** | **产品名称** | **参数** | **数量** | **单位** | 推荐品牌 |
| 1 | 直播电商综合实训室 | 顶吸式空调 | 型号类别：冷暖电辅（变频） 电源：380V 50HZ 空调匹数：5匹；额定制冷量(W)：>=12000；制冷功率(W)：4050 额定制热量(W)：>=14000；制热功率(W)：4450 能效等级：二级能效以上  循环风量：2000立方米/小时 室内机噪音(dB)：39-49；室内机尺寸：830\*830\*287左右  上市时间：2022年1月之后 | 4 | 台 | 美的，格力，奥克斯、海尔 |
| 2 | 直播间 | 顶吸式空调 | 型号类别：冷暖电辅（变频） 电源：380V 50HZ 空调匹数：3匹 额定制冷量(W)：>=7200 制冷功率(W)：2400 额定制热量(W)：>=7700 制热功率(W)：2400 能效等级：一级能效 循环风量：1200立方米/小时 室内机噪音(dB)：31-43 室内机尺寸(mm)：830\*830\*205左右 上市时间：2022年1月以后。 | 2 | 台 | 美的，格力，奥克斯、海尔 |
| 3 | 短视频工作室 | 顶吸式空调 | 型号类别：冷暖电辅（变频） 电源：380V 50HZ 空调匹数：3匹 额定制冷量(W)：>=7200 制冷功率(W)：2400 额定制热量(W)：>=7700 制热功率(W)：2400 能效等级：一级能效 循环风量：1200立方米/小时 室内机噪音(dB)：31-43 室内机尺寸(mm)：830\*830\*205左右 上市时间：2022年1月以后。 | 2 | 台 | 美的，格力，奥克斯、海尔 |
| 4 | 选品与采购实训室 | 顶吸式空调 | 型号类别：冷暖电辅（变频） 电源：380V 50HZ 空调匹数：3匹 额定制冷量(W)：>=7200 制冷功率(W)：2400 额定制热量(W)：>=7700 制热功率(W)：2400 能效等级：一级能效 循环风量：1200立方米/小时 室内机噪音(dB)：31-43 室内机尺寸(mm)： 830\*830\*205左右 上市时间：2022年1月以后。 | 1 | 台 | 美的，格力，奥克斯、海尔 |
| 顶吸式空调 | 型号类别：冷暖电辅（变频） 电源：380V 50HZ 空调匹数：5匹；额定制冷量(W)：>=12000；制冷功率(W)：4050 额定制热量(W)：>=14000；制热功率(W)：4450 能效等级：二级能效以上  循环风量：2000立方米/小时 室内机噪音(dB)：39-49；室内机尺寸(mm)：830\*830\*287左右 上市时间：2022年1月之后 | 1 | 台 | 美的，格力，奥克斯、海尔 |
| 5 | 组织管理综合模拟实训室 | 顶吸式空调 | 型号类别：冷暖电辅（变频） 电源：380V 50HZ 空调匹数：5匹；额定制冷量(W)：>=12000；制冷功率(W)：4050 额定制热量(W)：>=14000；制热功率(W)：4450 能效等级：二级能效以上  循环风量：2000立方米/小时 室内机噪音(dB)：39-49；室内机尺寸：830\*830\*287左右 上市时间：2022年1月之后 | 2 | 台 | 美的，格力，奥克斯、海尔 |
| 6 | 数据化运营实训室 | 顶吸式空调 | 型号类别：冷暖电辅（变频） 电源：380V 50HZ 空调匹数：5匹；额定制冷量(W)：>=12000；制冷功率(W)：4050 额定制热量(W)：>=14000；制热功率(W)：4450 能效等级：二级能效以上  循环风量：2000立方米/小时 室内机噪音(dB)：39-49；室内机尺寸(mm)： 830\*830\*287左右 上市时间：2022年1月之后 | 2 | 台 | 美的，格力，奥克斯、海尔 |
| 7 | 数字化采购与物流虚拟仿真实训室 | 顶吸式空调 | 型号类别：冷暖电辅（变频）电源：380V 50HZ空调匹数：3匹额定制冷量(W)：>=7200制冷功率(W)：2400额定制热量(W)：>=7700制热功率(W)：2400能效等级：一级能效循环风量：1200立方米/小时室内机噪音(dB)：31-43室内机尺寸(mm)：830\*830\*205左右  上市时间：2022年1月以后。 | 1 | 台 | 美的，格力，奥克斯、海尔 |
| 顶吸式空调 | 型号类别：冷暖电辅（变频）电源：380V 50HZ空调匹数：5匹额定制冷量(W)：>=12000制冷功率(W)：4050额定制热量(W)：>=14000制热功率(W)：4450能效等级：一级能效循环风量：2000立方米/小时室内机噪音(dB)：39-49室内机尺寸(mm)： 830\*830\*287左右  上市时间：2022年1月以后。 | 1 | 台 | 美的，格力，奥克斯、海尔 |
| 8 | 直播虚拟仿真实训室 | 顶吸式空调 | 型号类别：冷暖电辅（变频） 电源：380V 50HZ 空调匹数：3匹 额定制冷量(W)：>=7200 制冷功率(W)：2400 额定制热量(W)：>=7700 制热功率(W)：2400 能效等级：一级能效 循环风量：1200立方米/小时 室内机噪音(dB)：31-43 室内机尺寸(mm)： 830\*830\*205左右 上市时间：2022年1月以后。 | 1 | 台 | 美的，格力，奥克斯、海尔 |
| 顶吸式空调 | 型号类别：冷暖电辅（变频） 电源：380V 50HZ 空调匹数：5匹 额定制冷量(W)：>=12000 制冷功率(W)：4050 额定制热量(W)：>=14000 制热功率(W)：4450 能效等级：二级能效以上 循环风量：2000立方米/小时 室内机噪音(dB)：39-49 室内机尺寸(mm)： 830\*830\*287左右 上市时间：2022年1月以后。 | 1 | 台 | 美的，格力，奥克斯、海尔 |
| 9 | 商务数据分析实训室 | 顶吸式空调 | 型号类别：冷暖电辅（变频） 电源：380V 50HZ 空调匹数：5匹；额定制冷量(W)：>=12000；制冷功率(W)：4050 额定制热量(W)：>=14000；制热功率(W)：4450 能效等级：二级能效以上；  循环风量：2000立方米/小时 室内机噪音(dB)：39-49；室内机尺寸(mm)：830\*830\*287左右 上市时间：2022年1月之后 | 2 | 台 | 美的，格力，奥克斯、海尔 |
| 10 | 社会化客户服务实训室 | 顶吸式空调 | 型号类别：冷暖电辅（变频） 电源：380V 50HZ 空调匹数：3匹 额定制冷量(W)：>=7200 制冷功率(W)：2400 额定制热量(W)：>=7700 制热功率(W)：2400 能效等级：一级能效 循环风量：1200立方米/小时 室内机噪音(dB)：31-43 室内机尺寸(mm)：830\*830\*205左右 上市时间：2022年1月以后。 | 1 | 台 | 美的，格力，奥克斯、海尔 |
| 顶吸式空调 | 型号类别：冷暖电辅（变频） 电源：380V 50HZ 空调匹数：5匹 额定制冷量(W)：>=12000 制冷功率(W)：4050 额定制热量(W)：>=14000 制热功率(W)：4450 能效等级：二级能效以上 循环风量：2000立方米/小时 室内机噪音(dB)：39-49 室内机尺寸(mm)： 830\*830\*287左右 上市时间：2022年1月以后。 | 1 | 台 | 美的，格力，奥克斯、海尔 |
| 11 | 商务综合实训室 | 顶吸式空调 | 型号类别：冷暖电辅（变频） 电源：380V 50HZ 空调匹数：5匹；额定制冷量(W)：>=12000；制冷功率(W)：4050 额定制热量(W)：>=14000；制热功率(W)：4450 能效等级：二级能效以上；  循环风量：2000立方米/小时 室内机噪音(dB)：39-49；室内机尺寸(mm)：830\*830\*287左右 上市时间：2022年1月之后 | 2 | 台 | 美的，格力，奥克斯、海尔 |
| 12 | 跨境电商实训室 | 顶吸式空调 | 型号类别：冷暖电辅（变频） 电源：380V 50HZ 空调匹数：3匹 额定制冷量(W)：>=7200 制冷功率(W)：2400 额定制热量(W)：>=7700 制热功率(W)：2400 能效等级：一级能效 循环风量：1200立方米/小时 室内机噪音(dB)：31-43 室内机尺寸(mm)：830\*830\*205左右 上市时间：2022年1月以后。 | 1 | 台 | 美的，格力，奥克斯、海尔 |
| 顶吸式空调 | 型号类别：冷暖电辅（变频） 电源：380V 50HZ 空调匹数：5匹 额定制冷量(W)：>=12000 制冷功率(W)：4050 额定制热量(W)：>=14000 制热功率(W)：4450 能效等级：二级能效以上 循环风量：2000立方米/小时 室内机噪音(dB)：39-49 室内机尺寸(mm)：830\*830\*287左右 上市时间：2022年1月以后。 | 1 | 台 | 美的，格力，奥克斯、海尔 |
| 13 | 创新创业实训室 | 顶吸式空调 | 型号类别：冷暖电辅（变频） 电源：380V 50HZ 空调匹数：3匹 额定制冷量(W)：>=7200 制冷功率(W)：2400 额定制热量(W)：>=7700 制热功率(W)：2400 能效等级：一级能效 循环风量：1200立方米/小时 室内机噪音(dB)：31-43 室内机尺寸(mm)：830\*830\*205左右 上市时间：2022年1月以后。 | 2 | 台 | 美的，格力，奥克斯、海尔 |

备注：1.投标空调的型号为全国市场流通的主流型号；在相关产品的官方网站可以查询到相关信息。

2、投标单位应在投标文件中注明以上设备品牌，除招标文件明确的参考品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加本项目投标。